****

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**F-17/P (PROMOBIL)**

MÉRETSOROZATOS ÁGYÉK KERESZTCSONT ORTÉZIS

**Termékismertető**: A csontos medencegyűrű és a vaskos szalagrendszer teherviselő központ, amely kopásos-degeneratív elváltozások, műtét, vagy traumás sérülés következtében meggyengülhet. A medenceszorító öv a medencecsontokat és a keresztcsontot körbefogja, stabilizálja. Laminált kelméből készül, kétoldalt rugalmas gumiszalagokkal, a gerinc megtámasztását fokozó, behelyezhető pelottával. Bősége elől tépőzárral szabályozható.

**Orvosi indikáció:** Lumbago, ágyéki porckorongsérv műtét utáni állapot, a csigolyák és csigolyaközti porckorongok degeneratív elváltozása, kisízületek kopása, csigolya elcsúszás, szeméremcsont-törés és elmozdulás

**Használata:** A medenceövet szétnyitott állapotban helyezze a medence köré úgy, hogy a gerinctámaszték a lumbalis gerinchez illeszkedjen. Az övet ezután a szükséges mértékig húzza meg, és elöl tépőzárral rögzítse.

Javasolt a medenceöv alatt alsóruházatot viselni.

**Méretek:** a csípő centiméterben mért körmérete alapján:

70, 75, 80, 85, 90, 95,  100,

105, 110, 115, 120, 125, 130

**Tisztítása:** Mosás kézmeleg vízben, szárítás szobahőmérsékleten. Vasalást nem igényel.



**Anyagösszetétele:** laminált kelme: vászon (65% pamut, 35% PE), frottír: (67% pamut, 33% PE), hablemez (PE), gumipántok

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivonat

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június 01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás