** **

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**EGYEDI MÉRETVÉTEL ALAPJÁN EGYEDILEG KÉSZÍTETT SZENDVICSSZERKEZETŰ SAJKA LÚDTALPBETÉT, HARÁNTEMELŐVEL**

**Tisztelt Ügyfelünk!**

Jelen Használati útmutató elválaszthatatlan részét képezi az Ön segítségével elvégzett járásanalízisről készített képi információ. A terápiás javaslat alapján megrendelt termék átadását követően annak helyes kialakítását visszaellenőriztük, melyről szintén készítettünk képi információt. Kérjük, hogy az eszköz átadását követő legközelebbi vizsgálat alkalmával e dokumentációt hozza magával.

**Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített szendvicsszerkezetű sajka lúdtalpbetét, harántemelővel orvosi indikáltsága:** Pes planus, pes calceneovalgus esetén

**Orvosi/műszaki ismertető:** A láb hosszboltozat megtartására és a harántboltozat megtartására, emelésére, a túlterhelt és fájdalmas lábközépcsont fejecsek tehermentesítésére, a sarok oldalirányú rögzítésére szolgál. A lúdtalpbetét rétegesen kidolgozott, különböző fajtájú és keménységű műanyagból készül. A lábbal érintkező fedőréteg perforált lágy hablemez. Szokásos utcai viselésre szolgál.

**Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített szendvicsszerkezetű sajka lúdtalpbetét, harántemelővel használata:**

* A lúdtalpbetét használatához mindig célszerű zokni/harisnya viselése.
* A cipőbe történő behelyezéskor
  + ügyeljen a helyes oldaliság megtartására,
  + ügyeljen a termék sarokbázisának a cipő sarokbázisához történő illesztésére,
  + szükség esetén kétoldalú ragasztó használatával biztosítsa a betét rögzítését.
* Lábát fokozatosan szoktassa hozzá a lúdtalpbetét viseléséhez, mert ellenkező esetben lába fájdalmassá válhat.
* Az Ön részére elkészített Egyedi méretvétel alapján egyedileg készítettszendvicsszerkezetű sajka lúdtalpbetét, harántemelővelviselése nem jelent nagyobb kockázatot, mint a normál életvitel során elvárható kockázat. Ezt a beépített alkatrészek, anyagok, illetve a gondos munkavégzés minősége biztosítja úgy, hogy annak használója az eszköz tisztítására és karbantartására vonatkozó előírásokat fokozottan betartja.

**Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített szendvicsszerkezetű sajka lúdtalpbetét, harántemelővel tisztítása, karbantartása:**

Az eszközt higiéniai okból legalább hetente tisztítani kell.

Minden alkalommal először semleges mosószeres szivaccsal, majd tiszta vizes szivaccsal törölje át az eszközt. Ezt követően törölje szárazra vagy hagyja megszáradni. Az eszközt elemeire szedni nem szabad.



Figyelem: Ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, mert deformálódhat, károsodhat a termék!

**Gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivonat**

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június 01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás

Gyártás időpontja:....................................................

MEOAz eszköz

Típus: ................................ Gyártási azonosítószám:.............................

Megnevezés:................................................

Név: ................. TAJ szám: ......................

Lakcím: ......................................................, részére

Felíró orvos:......................................................................................................... intézmény rendelése alapján egyedi méretvétel alapján készült.