 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SCHANZ GALLÉR (PROMOBIL)

**Termékismertető:**

Habszivacs alapanyagú, perlon csőtrikóval bevont kör-gallér. Az áll alatti részen homorú, a mellkasra felfekvő résznél domború. A tarkó alatt tépőzárral rögzíthető.

**Méretek:** Nyak körméret: Nyak magasság:

1 32-37 cm 8 cm

2 37-42 cm 10 cm

3 42-47 cm 8 cm

4 47-52 cm 10 cm

**Javallat**: Lumbális porckorong elfajulás, elhasználódás kezdeti szakaszában már a profilaxis érdekében is érdemes használni. Instabil gerincnél, hosszabb állással, emeléssel, hajlongással vagy üléssel járó terhelések ese-tén. Porckorong műtétek után néhány hónapi viselése javasolt.

**Indikáció:** spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, torticollis, csigolya atumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, luxációs törések primer nyújtását követően, dislocatiora hajlamos elváltozások-nál a fájdalom csökkentésére, megelőzésére.

**Tisztítás:** Mosás enyhén mosószeres vízben 40ºC-ig, szárítás szobahőmérsékleten, vasalni tilos.

Az eszköz sugárzó hő közelébe nem kerülhet.

**Használati útmutató:** A nyakrögzítőt kinyitott állapotban a nyak köré helyezzük úgy, hogy a homorú rész legmélyebb pontja az álla alá kerüljön. Ezután a körgallért hátul a tarkó alatt tépőzárral körméretre igazítjuk és rögzítjük. Vigyázni kell, hogy a tépőzárba haj ne kerüljön, mivel ez a tapadó hatást csökkenti. Átvételkor kérjen felvilágosítást erre vonatkozóan az átadó kollégától.

**Gyártói megfelelőségi nyilatkozat kivonat**

A Promobil Zrt. mint gyártó és forgalomba hozó nyilatkozik, hogy az Ön részére kiszolgált termék a 745/2017 EU. (04.05) rendelet alapján I. kockázati osztályba sorolt orvostechnikai eszköz és egyben gyógyászati segédeszköz, megfelel a rendelet által rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel, használati, funkcionális tulajdonságokkal. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg vagy más személy egészségét, biztonságát, emellett az ebből fakadó egészség nyereség, messze túlhaladja a használatból eredő kockázatot.

Érvényes: 2022. június 01. napjától – visszavonásig.

2.módosítás